Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer

zur Qualitätssicherung

**FORMBLATT**

* Hygieneplan für die Durchführung der Blutuntersuchungen

Stand der Revision: 23.11.2022

**Leitlinie:**

Hygienemanagement

Physiologisch-chemische Untersuchungen – Durchführung der Blutuntersuchungen

**Hinweise für die Verwendung:**

Der Bereich der Durchführung der Blutuntersuchungen in der Apotheke zählt zu den besonderen Hygienezonen. Zusätzlich zur Grundreinigung sind weitere Maßnahmen hinsichtlich der Personal- und Händehygiene, der Hygiene von Geräten und Flächen vor und nach der Blutuntersuchung festzulegen.

Im Folgenden ist beispielhaft ein Hygieneplan für die Durchführung der Blutuntersuchungen dargestellt. Der Plan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und muss in jedem Fall den Gegebenheiten in der Apotheke angepasst werden. Geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind in den Plan einzutragen. Die Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel sind zu beachten.

Die Mitarbeiter\*innen, die in der Apotheke Blutuntersuchungen durchführen, sind über die besonderen Hygienemaßnahmen regelmäßig zu unterweisen.

Hygieneplan Blutuntersuchungen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Was** | **Wann** | **Wie** | **Womit** | **Wer** |
|  | Kittel anziehen und schließen | Vor der Messung |  | Arbeitskittel, z. B. aus Baumwolle, mit langen Ärmeln | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **🖐** | Händereinigung | 1. Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion 2. Gründlich nachspülen 3. Sorgfältig abtrocknen | * Hautschonende Waschlotion aus dem Spender   (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)   * Einmal-Papierhandtücher | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Patient |
| **🖐** | Händedesinfektion  Hautdesinfektion der Einstichstelle | 1. Händedesinfektion 2. Einmalhandschuhe anziehen 3. Einstichstelle gemäß Gebrauchsanweisung desinfizieren 4. Trocknen lassen | * Geeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) * Geeignetes Hautdesinfektionsmittel (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Verbrauchsmaterial | Nach der Messung | Entsorgen | Gemäß Entsorgungsplan | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Messgerät | Ggf. desinfizieren/reinigen | Gemäß Herstellerangaben |
| Flächen im Arbeitsbereich | Desinfizieren (Wischdesinfektion) | Geeignetes ausreichend  viruzides Desinfektionsmittel  (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Feucht wischen | Wasser mit Allzweckreiniger |
| **🖐** | Händedesinfektion/-reinigung | Hände desinfizieren bei Unterbrechung und nach Beendigung der Tätigkeit  Bei Verschmutzung reinigen | * Geeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) * Hautschonende Waschlotion aus dem Spender   (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Mit freundlicher Genehmigung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe*

Hygieneplan Blutuntersuchung (schwarz/weiß)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Was** | **Wann** | **Wie** | **Womit** | **Wer** |
|  | Kittel anziehen und schließen | Vor der Messung |  | Arbeitskittel, z. B. aus Baumwolle, mit langen Ärmeln | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **🖐** | Händereinigung | 1. Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion 2. Gründlich nachspülen 3. Sorgfältig abtrocknen | * Hautschonende Waschlotion aus dem Spender   (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)   * Einmal-Papierhandtücher | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Patient |
| **🖐** | Händedesinfektion  Hautdesinfektion der Einstichstelle | 1. Händedesinfektion 2. Einmalhandschuhe anziehen 3. Einstichstelle gemäß Gebrauchsanweisung desinfizieren 4. Trocknen lassen | * Geeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) * Geeignetes Hautdesinfektionsmittel (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Verbrauchsmaterial | Nach der Messung | Entsorgen | Gemäß Entsorgungsplan | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Messgerät | Ggf. desinfizieren/reinigen | Gemäß Herstellerangaben |
| Flächen im Arbeitsbereich | Desinfizieren (Wischdesinfektion) | Geeignetes ausreichend  viruzides Desinfektionsmittel  (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Feucht wischen | Wasser mit Allzweckreiniger |
| **🖐** | Händedesinfektion/-reinigung | Hände desinfizieren bei Unterbrechung und nach Beendigung der Tätigkeit  Bei Verschmutzung reinigen | * Geeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) * Hautschonende Waschlotion aus dem Spender   (­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Apothekenpersonal  Name: ­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Mit freundlicher Genehmigung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe*