Empfehlungen der Bundesapothekerkammer
zu Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten
mit Biostoffen

**FORMBLATT**

 Hygieneplan für die Durchführung von PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 in der Apotheke

Stand: 21.12.2020

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Der Bereich der Durchführung von PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 in der Apotheke zählt zu den besonderen Hygienezonen. Zusätzlich zur Grundreinigung sind weitere Maßnahmen hinsichtlich der Personal- und Händehygiene, der Hygiene von Flächen vor und nach der Durchführung des Tests festzulegen.

Im Folgenden ist beispielhaft ein Hygieneplan für die Durchführung der PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 dargestellt. Der Plan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und muss in jedem Fall den Gegebenheiten in der Apotheke angepasst werden. Geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind in den Plan einzutragen. Die Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel sind zu beachten.

Die Mitarbeiter, die in der Apotheke PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 durchführen, sind über die besonderen Hygienemaßnahmen regelmäßig zu unterweisen.

Hygieneplan für die Durchführung von PoC-Antigentests in Apotheken

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Was** | **Wann** | **Wie** | **Womit** | **Wer** |
| **🖐** | Hände waschen und desinfizieren | Vor Durchführung des Tests | 1. Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion
2. Gründlich nachspülen
3. Sorgfältig abtrocknen
4. Hygienische Händedesinfektion
 | Hautschonende Waschlotion aus dem SpenderEinmal-PapierhandtücherGeeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender | Pharmazeutisches Personal |
|  | Persönliche Schutzausrüstung anlegen | 1. Schutzkittel/-overall und Einmalschutzschuhe an- bzw. überziehen u. schließen
2. Schutzmaske aufsetzen
3. Schutzbrille/-visier aufsetzen
4. Einmalhandschuhe anziehen
 | Einmalschutzkittel/-overallEinmalschutzschuheFFP2-Maske oder vergleichbare partikelfiltrierende HalbmaskeMedizinische Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 Teile 1 bis 3  | Pharmazeutisches Personal |
|   | Testmaterial/Testkit | Zwischen den Tests | Entsorgen | Geeigneter Abfallbehälter | Pharmazeutisches Personal |
| Handschuhwechsel  | 1. Einmalhandschuh entsorgen
2. Hygienische Händedesinfektion
3. Einmalhandschuh anziehen
 | Medizinische Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 Teile 1 bis 3 Geeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender |
| Flächen im Arbeitsbereich | Desinfizieren | Geeignetes Flächendesinfektionsmittel  |
| Ggf. feucht wischen bei groben Verschmutzungen |  Wasser mit Allzweckreiniger |
| **🖐** | Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung Händedesinfektion/-reinigung | Nach Test- bzw. Arbeitsschichtende | 1. Einmalhandschuhe ablegen und entsorgen
2. Hygienische Händedesinfektion
3. Schutzkittel/-overall ablegen und entsorgen
4. Hygienische Händedesinfektion
5. Schutzbrille/-visier ablegen, reinigen
6. FFP2-Maske ablegen und entsorgen; ggf. zwischenlagern (max. 1 Arbeitsschicht verwenden)
7. Hygienische Händedesinfektion
 | Geeigneter AbfallbehälterGeeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender | Pharmazeutisches Personal |

*Mit freundlicher Genehmigung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe*

Hygieneplan für die Durchführung von PoC-Antigentests in Apotheken (schwarz/weiß)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Was** | **Wann** | **Wie** | **Womit** | **Wer** |
| **🖐** | Hände waschen und desinfizieren | Vor Durchführung des Tests | 1. Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion
2. Gründlich nachspülen
3. Sorgfältig abtrocknen
4. Hygienische Händedesinfektion
 | Hautschonende Waschlotion aus dem SpenderEinmal-PapierhandtücherGeeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender | Pharmazeutisches Personal |
|  | Persönliche Schutzausrüstung anlegen | 1. Schutzkittel/- overall und Einmalschutzschuhe an- bzw. überziehen u. schließen
2. Schutzmaske aufsetzen
3. Schutzbrille/-visier aufsetzen
4. Einmalhandschuhe anziehen
 | Einmalschutzkittel/-overallEinmalschutzschuheFFP2-Maske oder vergleichbare partikelfiltrierende HalbmaskeMedizinische Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 Teile 1 bis 3  | Pharmazeutisches Personal |
|   | Testmaterial/Testkit | Zwischen den Tests | Entsorgen | Geeigneter Abfallbehälter | Pharmazeutisches Personal |
| Handschuhwechsel  | 1. Einmalhandschuh entsorgen
2. Hygienische Händedesinfektion
3. Einmalhandschuh anziehen
 | Medizinische Einmalhandschuhe nach DIN EN 455 Teile 1 bis 3 Geeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender |
| Flächen im Arbeitsbereich | Desinfizieren | Geeignetes Flächendesinfektionsmittel  |
| Ggf. feucht wischen bei groben Verschmutzungen |  Wasser mit Allzweckreiniger |
| **🖐** | Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung Händedesinfektion/-reinigung | Nach Test- bzw. Arbeitsschichtende | 1. Einmalhandschuhe ablegen und entsorgen
2. Hygienische Händedesinfektion
3. Schutzkittel/-overall ablegen und entsorgen
4. Hygienische Händedesinfektion
5. Schutzbrille/-visier ablegen und reinigen
6. FFP2-Maske ablegen und entsorgen; ggf. zwischenlagern (max. 1 Arbeitsschicht verwenden)
7. Hygienische Händedesinfektion
 | Geeigneter AbfallbehälterGeeignetes Händedesinfektionsmittel aus dem Spender | Pharmazeutisches Personal |

*Mit freundlicher Genehmigung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe*