Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer 
zur Qualitätssicherung

CHECKLISTE

- Durchführung der Blutuntersuchungen 
in der Apotheke

Stand der Revision: 14.05.2024

Leitlinie:

Physiologisch-chemische Untersuchungen – Durchführung der Blutuntersuchungen

Checkliste

- Messplatz/Messgerät überprüfen

  - Qualitätskontrollkarte vorhanden und Gerät zur Messung freigegeben?

  - Gerätekontrolle durchgeführt? (vor der ersten Bestimmung des Tages)

  - Gerät gereinigt?

  - Gerät eingeschaltet?

  - Teststreifen/Testkassette richtig gelagert?

  - Teststreifen noch gültig (Verfallsdatum)?

  - Betriebstemperatur für Messgerät in Ordnung?

  - Einmalhandschuhe, Einmalstechhilfe, Tupfer, Flächendesinfektionsspray/-tuch, geeignetes Hautdesinfektionsmittel, Pflaster, Abfallbehälter vorhanden?

- Hände waschen und desinfizieren

- Einmalhandschuhe anziehen

- Einmalstechhilfe bereitlegen

- Durchblutung des Probefingers fördern

- Einstichstelle desinfizieren, Desinfektionsmittel völlig abtrocknen lassen

- Punktion vornehmen, ersten Tropfen mit Tupfer abwischen*

- Genügend großen Tropfen bilden lassen. Blutstropfen nicht aus der Fingerbeere herausdrücken

- Bei Verwendung von Kapillaren luftblasenfreie Füllung der Kapillare mit Blut

- Blutprobe gemäß den Angaben des Herstellers auf den Teststreifen/die Testkassette aufbringen und Analyse starten

- Tupfer auf Einstichstelle vom Patienten/von der Patientin locker auflegen lassen, nicht drücken Finger dabei hochhalten.

- Einstichstelle ggf. mit Pflaster versorgen

- Ergebnis ablesen und auf Plausibilität prüfen, bei erheblich außerhalb des Normbereichs liegenden Werten ist die Messung zu wiederholen

- Schriftliche Angabe der Mess- und Richtwerte für den Kunden/die Kundin und ggf. Hilfestellung bei der Interpretation der Messwerte

- Benutzte Tupfer, Einmalstechhilfen und Teststreifen/-kassetten in durchstichsicheren Abfallbehälter für potenziell infektiöse Abfälle mit Verletzungsgefahr entsorgen

- Arbeitsbereich desinfizieren (Wischdesinfektion) und bei grober Verschmutzung säubern (evtl. blutverschmutzte Einmalhandschuhe vorher wechseln und im Abfallbehälter entsorgen)

bei der Blutzuckerbestimmung kann bereits der 1. Tropfen für die Messung genommen werden, wenn sich der Patient vorher gründlich die Hände gewaschen hat

Informationsbogen Blutglucose