Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer

zur Qualitätssicherung

FORMBLATT

- Qualitätskontrollkarte zur internen Qualitätssicherung der Blutuntersuchungen in der patientennahmen Sofortdiagnostik

Stand der Revision: 14.05.2024

Leitlinie:

Physiologisch-chemische Untersuchungen – Durchführung der Blutuntersuchungen

Apothekenstempel

Qualitätskontrollkarte zur internen Qualitätssicherung der Messgeräte zur Blutuntersuchung

Blutmessgerät:  _________________________________________   Gemessener Blutparameter (Analyt):	 _____________

Seriennummer: __________________

Einheit:   _______________________________________________

Messmethode: □ elektrochemisch 	 □ photometrisch    		Probenmaterial: 	□ künstlich wässrige Kontrolllösung   □ aus humanem/tierischem Material

| Benutzungstägliche Reinigung Benutzungstägliche Gerätekontrolle: - automatische Selbstkontrolle des Gerätes beim Einschalten/Einführen des Teststreifens (keine weitere Dokumentation der Gerätekontrolle nötig) - elektronische/physikalische Kontrolle, z. B. Geräte-Check-Streifen/Optiktestkassette |  |  |  |  |  |  | Kontrollprobeneinzelmessung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | < 7 Bestimmungen des Analyten in Kapillarblut pro Kalenderwoche: mind. 1x wöchentlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 – 15 Bestimmungen des Analyten in Kapillarblut pro Kalenderwoche: mind. 1x benutzungstäglich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > 15 Untersuchungen des Analyten in Kapillarblut pro Kalenderwoche: mind. 2x benutzungstäglich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Datum/ Uhrzeit | Teststreifen-charge | Name der Kontrollprobe und Charge | Kontrollprobenmeswert (Einheit) | Zielwert der Kontrollprobe (Einheit) | Prozentuale Abweichung/ zulässige Abweichung nach RiliBÄK |  | Ergebnis entspricht | Freigabe | Name |
|  | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK |  |  |  |  |  |  |  | ja nein | ja nein |  |
|  | Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK |  |  |  |  |  |  |  | ja nein | ja nein |  |
|  | Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK |  |  |  |  |  |  |  | ja nein | ja nein |  |
|  | Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK |  |  |  |  |  |  |  | ja nein | ja nein |  |
|  | Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK | OK NOK |  |  |  |  |  |  |  | ja nein | ja nein |  |
|  | Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |